**Стандарт оснащения кабинета колопроктологии**

**Приложение N 3. Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета реабилитации стомированных больных, отделения колопроктологии, центра колопроктологии**

**Приложение N 3  
к**[**Порядку**](https://base.garant.ru/12175665/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**оказания медицинской помощи  
населению с заболеваниями толстой кишки,  
анального канала и промежности  
колопроктологического профиля,  
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/12175665/)**Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ  
от 2 апреля 2010 г. N 206н**

**С изменениями и дополнениями от:**

16 апреля 2012 г., 21 февраля 2020 г..

**Стандарт оснащения кабинета колопроктологии**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 2 комплекта |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | Не менее 2/3 от числа принимаемых больных за смену |
| Сфинктерометр | 1 |
| Коагулятор электрохирургический высокочастотный | 1 комплект |
| Набор для амбулаторных операций | 2 комплекта |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| Аппарат для лазерной терапии | 2 комплекта |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
|  | |
| **Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных** | |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | 2 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 1 комплект |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | По одному каждого размера |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |