**Стандарт оснащения кабинета колопроктологии**

**Приложение N 3. Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета реабилитации стомированных больных, отделения колопроктологии, центра колопроктологии**

**Приложение N 3  
к**[**Порядку**](https://base.garant.ru/12175665/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**оказания медицинской помощи  
населению с заболеваниями толстой кишки,  
анального канала и промежности  
колопроктологического профиля,  
утв.**[**приказом**](https://base.garant.ru/12175665/)**Министерства здравоохранения  
и социального развития РФ  
от 2 апреля 2010 г. N 206н**

**С изменениями и дополнениями от:**

16 апреля 2012 г., 21 февраля 2020 г..

**Стандарт оснащения отделения колопроктологии**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | Не менее 50% от числа коек |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке | 1 система на отделение |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | Не менее 3 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником или аппарат высокочастотный импульсной коагуляции | 1 комплект |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Сфинктерометр | 2 |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| Кресло смотровое универсальное | 2 |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект |
| Аппарат для лазерной терапии | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Отсос хирургический вакуумный | 2 |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора |

**Стандарт оснащения центра колопроктологии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. | | |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | Не менее 50% от числа коек отделения | | |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке | 1 система на отделение | | |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение | | |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат | | |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | Не менее 3 | | |
| Аноскоп | Не менее 5 | | |
| Ректальное зеркало | Не менее 5 | | |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов | | |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект | | |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов | | |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов | | |
| Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) | 1 комплект | | |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта | | |
| Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический скальпель) | 1 комплект | | |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником | 1 комплект | | |
| Аппарат для высокочастотной импульсной коагуляции | 1 комплект | | |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект | | |
| Сфинктерометр | 2 | | |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) | | |
| Кресло смотровое универсальное | Не менее 3 | | |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект | | |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект | | |
| Аппарат для лазерной терапии | 1 комплект | | |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта | | |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект | | |
| Отсос хирургический вакуумный | 2 | | |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | Не менее 3 наборов | | |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора | | |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора | | |
| **Стандарт оснащения операционного блока**[\*\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_1112) | | |  |
| Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | | 1 на операционную |  |
| Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) | | 1 на операционную |  |
| Система для обогрева пациентов (термоматрас) | | 1 на операционную |  |
| Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | | не менее 1 на операционную |  |
| Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом | | не менее 1 на операционный блок |  |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | | 1 комплект |  |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | | 2 комплекта |  |
| Аппарат для сбережения и реинфузии крови | | не менее 1 на операционный блок |  |
| Отсасыватель медицинский вакуумный производительностью не менее 40 л/мин. | | не менее 1 на операционную |  |
| Аппарат для внутритканевой термоаблации | | не менее 1 на операционный блок |  |
| Ультразвуковой гармонический скальпель | | не менее 1 на операционную |  |
| Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | | 1 на операционную |  |
| Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | | 1 на операционную |  |
| Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, двух температур | | 1 на операционную |  |
| Анализатор концентрации ингаляционных анестетиков в дыхательной смеси | | 1 на операционную |  |
| Электроэнцефалограф | | 1 на операционный блок |  |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | | 1 на операционную |  |
| Консоль анестезиологическая | | 1 на операционную |  |
| Отсасыватель медицинский вакуумный | | не менее 1 на операционную |  |
| Весы для взвешивания салфеток | | 1 на операционную |  |
| Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких | | 1 на операционный блок |  |
| Аппарат для временной электрокардиостимуляции | | 1 на операционный блок |  |
| Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | | 2 на операционную |  |
| Инфузомат | | не менее 1 на операционную |  |
| Обогреватель инфузионных сред проточный | | 1 на операционную |  |
| Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | | 1 на операционную |  |
| Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | | 1 на операционную |  |
| **Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации**[\*\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_1112) | | |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | | по числу коек |  |
| Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы | | по числу коек |  |
| Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы | | 1 на 10 коек |  |
| Электроэнцефалограф | | 1 на отделение |  |
| Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки | | 1 на отделение |  |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | | 2 на отделение |  |
| Ингалятор | | 1 на 2 койки |  |
| Портативный пульсоксиметр | | 1 на койку |  |
| Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой | | не менее 1 на койку |  |
| Инфузомат | | не менее 1 на койку |  |
| Мобильная реанимационная тележка | | 1 на 5 коек |  |
| Переносной набор для оказания реанимационного пособия | | 1 на отделение |  |
| Отсасыватель послеоперационный | | не менее 1 на койку |  |
| Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы | | 1 на отделение |  |
| Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов | | 1 на отделение |  |
| Матрас противопролежневый | | не менее 3 на отделение |  |
|  | | |  |