**Стандарт оснащения эндоскопического Кабинета**

**Приложение N 3  
к**[**Правилам**](https://base.garant.ru/71924280/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000)**проведения  
эндоскопических исследований,  
утвержденным**[**приказом**](https://base.garant.ru/71924280/) **Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 6 декабря 2017 г. N 974н**

**Стандарт оснащения эндоскопического Кабинета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| 1. | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | не менее 1 |
| 2. | Монитор | 1 при наличии  видеоэндоскопической  системы |
| 3. | Видеопроцессор | 1 при наличии  видеоэндоскопической  системы |
| 4. | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | не менее 1 |
| 5. | Видеокапсульная система | по требованию |
| 6. | Ультразвуковой аппарат | по требованию |
| 7. | Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком) | по требованию |
| 8. | Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком) | по требованию |
| 9. | Эндоскопический ультразвуковой датчик | по требованию |
| 10. | Электрохирургический блок | по требованию |
| 11. | Эндоскопический стол (кушетка) | не менее 1 |
| 12. | Аптечка для оказания неотложной помощи | 1 |
| 13. | Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта | не менее 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Стандарт оснащения эндоскопического отделения**[\*\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_1112) | |
| **1. Кабинет гастроскопии** | |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеодуоденоскоп | 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп | 3 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | не менее 2 на кабинет |
| Энтероскоп | 1 на кабинет |
| Мобильная видеоэндоскопическая установка с гастроскопом | 1 на отделение |
| Низкоэнергетическая лазерная установка | 1 на отделение |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| **2. Кабинет колоноскопии** | |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп диагностический | не менее 2 на кабинет |
| Видеоколоноскоп педиатрический | не менее 2 на кабинет |
| Ректоскоп с волоконным световодом | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| **3. Кабинет эндоскопической операционной** | |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп операционный | не менее 1 на кабинет |
| Видеогастроскоп педиатрический | не менее 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп операционный | не менее 2 на кабинет |
| Видеоколоноскоп педиатрический | не менее 1 на кабинет |
| Видеоколоноскоп диагностический | не менее 2 на кабинет |
| Аргоно-плазменный коагулятор | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Набор для эндоскопической резекции слизистой | 1 на кабинет |
| Баллонный дилататор | 1 на кабинет |
| Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких | 1 на кабинет |
| Инфузомат | не менее 1 на кабинет |
| Отсасыватель послеоперационный | 1 на кабинет |
| Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 на кабинет |
| Система централизованной подачи кислорода | 1 на кабинет |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| **4. Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований** | |
| Видеоэндоскопический комплекс | 1 на кабинет |
| Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов) | 1 на кабинет |
| Зонды ультразвуковые | не менее 3 на кабинет |
| Ультразвуковая система для видеоколоноскопа | 1 на кабинет |
| Ультразвуковой видеоколоноскоп | 1 на кабинет |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 на кабинет |
| Электрохирургический блок | 1 на кабинет |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| **5. Кабинет для обработки эндоскопов и инструментария** | |
| Емкость для проведения теста на герметичность | не менее 1 на кабинет |
| Емкость для очистки и ополаскивания эндоскопов | по требованию |
| Моюще-дезинфицирующая машина | не менее 1 на кабинет |
| Шкаф для хранения обработанных эндоскопов | по требованию |
| Шкаф для хранения чистого материала, предназначенного для сушки эндоскопов после предстерилизационной очистки | по требованию |
| Стерильная коробка (для стерильных салфеток) | не менее 1 на кабинет |
| Стерильная коробка (для стерильных халатов) | не менее 1 на кабинет |
| Стерильная коробка (для стерильных простыней) | не менее 1 на кабинет |
| Тележка для транспортировки эндоскопов | по требованию |
| Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | Не менее 1[\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_11122) |
| **Дополнительное оборудование для оснащения эндоскопического отделения**[\*\*](https://base.garant.ru/12175665/5da741911cf9399494368b18de80fbe8/#block_1112) | |
| Эндоскопический отсасыватель | 1 |
| Мобильная видеоэндоскопическая установка | 1 |
| Видеобронхоскоп диагностический | 1 |
| Видеобронхоскоп терапевтический | 1 |
| Видеоколоноскоп диагностический | 1 |
| Комплекс для проведения видеокапсульной эндоскопии | не менее 1 |
|  | |